| 索引号 | 113417007728242536/202006-00031 | 组配分类 | 应对情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市城市管理综合执法局 | 发文日期 | 2020-06-22 09:50 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 泵站,检修,路灯,内涝,及时,设施,加强,城市,值守,照明,报送,天气,设备,排水,大风,宣城,隐患,值班,全运,落实,应对情况 |
| 信息来源 | 宣城市城市管理综合执法局 | 主题导航 | 气象、应急 / 公民 / 其它 |
| 信息名称 | 关于做好汛期路灯、泵站运维工作的通知 | 内容概述 |  |

## 关于做好汛期路灯、泵站运维工作的通知

中国铁塔公司宣城分公司：

入汛以来，天气复杂多变，内涝、雷电、大风等各种灾害隐患加大，现就进一步做好城市路灯、泵站安全运维工作通知如下：

一、加强城市路灯照明设施检修维护

定期巡查检修城市路灯和照明设施的配电、控制、线路等系统设备的运行状态，及时修复处理设备缺陷和故障隐患。加强灯杆漏电预防性检测，及时切断内涝区域城市路灯和照明设施电源。雷雨大风天气防触电、防倾覆。

二、加强泵站设施检修维护

加强泵站电器设备的检修，保障用电实施完好，确保泵站安全稳定运行。严格按照相关规范规程操作，强化有限空间作业安全管理。值班人员密切关注天气情况，紧盯排水水位，及时开泵排水。

三、积极做好应急值守和信息报送工作

进一步落实汛期值守和信息报送制度，严格落实公司领导在岗带班和24小时值班制度，出现突发情况要妥善处置，及时上报。

特此通知

2020年6月20日